ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

     „НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

     Бр:1632-2/26-02

     Датум:26.03.2026. године

     СОКОБАЊА

        Број:  Н 9/2026
ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за пумпе за фонтане по спецификацији  до 01.04.2026. године до 1200 часова.
	Редни број
	Назив материјала
	Јединица мере
	Количина
	Цена без ПДВ
	Укупна цена

	1. 
	ВЕЛИКА КРУЖНА ФОНТАНА

 

Потребна је потапајућа пумпа следећих карактеристика:
- Пумпа је намењена за циркулацију воде у фонтани.

- Радни флуид је вода из система водоснавдевања температуре од 10 – 25°C.

- Снага пумпе је 550 W 

- Максимални проток пумпе је 10 m3/h а максимална висина воденог стуба 7 m.

- Дубина урањања 5m
- Прикључак 1 1/2''

- Дузина кабла минимум 10 m .

 

Напомена: Потребна је пумпа сличних карактеристика


	ком
	3
	
	

	2. 
	МАЛА КРУЖНА ФОНТАНА
 
Потребна је монофазна центрифугална пумпа следећих карактеристика:
- Пумпа је намењена за циркулацију воде у фонтани.

- Радни флуид је вода из система водоснавдевања температуре од 10 – 25°C.

- Снага пумпе је 0.91 kW.

- Qn = 11,2 m3/h ако је Hn = 8 m.

- Прикључак усиса и потиса пумпе је Д = 50 mm.
Напомена: Потребна је пумпа сличних карактеристика
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	3. 
	ОЗРЕН БАШТА
 
Потребна је монофазна центрифугална пумпа следећих карактеристика:
- Пумпа је намењена за циркулацију воде у фонтани.

- Радни флуид је вода из система водоснавдевања температуре од 10 – 25°C.

- Снага пумпе је 1.5 kW.

- Q = 48 m3/h ако је H = 10.5 m.

- Прикључак усиса и потиса пумпе је 3''.

Напомена: Потребна је пумпа сличних карактеристика
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	1
	
	

	
	
	                УКУПНО:
	

	
	
	                       ПДВ:
	

	
	
	 УКУПНО СА ПДВ:
	


Напомена: Рок гаранције на све пумпе мора бити минимум 24 месеци. Рок испоруке може бити највише 30 дана од дана закључења Уговора.
Уз понуду доставити техничке карактеристике понуђених пумпи. Уколико се не доставе техничке карактеристике понуда ће бити одбијена.

Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22 или 

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

	назив понуђача
	

	Одговорно лице
	

	Адреса понуђача
	

	Тел/факс
	

	Текући рачун и банка
	

	Порески идентификациони број
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Е-маил
	

	Величина предузећа
	


П О Н У Д А  


Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку добара – пумпе за фонтане. 

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________

Рок испоруке:
____________________________________________________________________
Гарантни рок:

____________________________________________________________________


Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.


Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији добара у поступку набавке добара на које се закон не примењује број Н 9/2026.
Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________









               Потпис Понуђача,








                   ____________________

Страна 1 oд 3

